форма «Техническое задание на обследование»

Утверждаю:

Руководитель предприятия

или подразделения заказчика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование ЗС ГО №__, расположенного по адресу:

При обследовании ЗС произвести:

-   Визуальный осмотр исследуемых конструкций, выявление аварийных участков.

-   Изучение всей имеющейся технической документации: рабочих и исполнительных чертежей, актов на скрытые работы, заключений предшествующих обследований, паспортов на ЗС и специальное оборудование.

-   Обмер конструкций узлов и элементов с целью проверки соответствии  фактических размеров проектным. При отсутствии проектной документации – составление обмерочных чертежей конструкций, узлов, планов, фотографирование элементов ЗС.

-   Детальный осмотр элементов ЗС с выявлением износа, дефектов, повреждений конструкций и специального оборудования.

-   Составлением дефектных актов.

-   Составление смет на  ремонт ЗС.

| №№ п/п | ДАННЫЕ О ЗС ГО |
| --- | --- |
| 1 | Местонахождение (Фактический адрес, предприятие – балансодержатель) |  |
| 2 | Встроенное, отдельно стоящее |  |
| 3 | Год постройки, дата ввода в эксплуатацию |  |
| 4 | Полная и полезная площадь м2, / объем м3 |  |
| 5 | Вместимость ЗС |  |
| 6 | Класс защиты ЗС |  |
| 7 | Наличие режимов вентиляции ( I, II, III), состояние систем вентиляции (в наличии / отсутствует /разукомплектовано) |  |
| 8 | Количество входов и аварийных выходов /лазов |  |
| 9 | Количество гермодверей /ставень |  |
| 10 | Наличие водяных и фекальных насосов |  |
| 11 | Наличие дренажной системы |  |
| 12 | Наличие фекального бака |  |
| 13 | Наличие артезианской скважины |  |
| 14 | Наличие калориферов и воздухоохладителей |  |
| 15 | Наличие баков запаса воды (Количество /емкость) |  |
| 16 | Наличие ДЭС (состояние, мощность) |  |
| 17 | Наличие емкостей запаса топлива и масла |  |
| 18 | Наличие узла связи |  |
| 19 | Состояние гидроизоляции ЗС (сырое, затопленное) |  |
| 20 | Состояние отопления (электрическое /паровое /другое) |  |
| 21 | Состояние канализационной системы ЗС |  |
| 22 | Состояние водоснабжения ЗС |  |
| 23 | Система электроснабжения ЗС |  |
| 24 | Состояние внешних инженерных коммуникаций |  |
| 25 | Наличие проектной документации /паспорта ЗС / планов и экспликаций БТИ |  |
| 26 | Городские контактные телефоны (Заказчика, НШ ГО /инженера ГО, сметного отдела) |  |
| 27 | Сметно-нормативную базу (ФЕР), в которой должны быть представлены сметы |  |
| 28 | Порядок расчета смет в базовых или текущих ценах, при составлении смет в текущем уровне цен указать индексы по статьям затрат |  |
| 29 | По каким статьям вложений планируется проведение ремонтных работ (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция, техническое обслуживание, реновация) |  |

Согласовано:

Ответственными лицами заказчика.